Таблица поступивших замечаний (предложений) к проекту схемы теплоснабжения муниципального округа по письму ООО «Усинская Тепловая Компания» от 07.05.2024 года № 2280/24

| **№ п/п** | **№ книги, страницы** | **Существующий текст** | **Предложения новой редакции** | **Принятое решение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замечания и предложения по разделу 10 утверждаемой части схемы и главе 12 обосновывающих материалов | «Утверждаемая часть» Раздел 10 «а», Таблица 10.1«Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей» и «Обосновывающие мероприятия» Глава 12 «а» Таблица 12.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Усинская ТК», млн. руб.»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2022** | **2023** | **2025** |
| 3.1.4 | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК № 170 до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска | 2022 | 2024 | 2474,29 | 315,00 | 2159,29 | 0 |

 | «Утверждаемая часть» Раздел 10 «а», Таблица 10.1«Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей» и «Обосновывающие мероприятия» Глава 12 «а» Таблица 12.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Усинская ТК», млн. руб.»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2022** | **2023** | **2025** |
| 3.1.4 | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК № 170 до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска | 2022 | 2025 | 3555,77 | 315,00 | 0 | 3240,77 |

 | Замечания учтены. |
| 2 | Замечания и предложения по разделу 10 утверждаемой части схемы и главе 12 обосновывающих материалов | «Утверждаемая часть» Раздел 10 «а», Таблица 10.1«Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей» и «Обосновывающие мероприятия» Глава 12 «а» Таблица 12.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Усинская ТК», млн. руб.»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** | **2025** |
| 4.1.8 | Установка парового котлоагрегата на ЦВК | 2019 | 2025 | 15280,94 | 1015,00 | 8962,94 | 1250,00 | 4053,00 | 0,00 |

 | «Утверждаемая часть» Раздел 10 «а», Таблица 10.1«Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей» и «Обосновывающие мероприятия» Глава 12 «а» Таблица 12.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Усинская ТК», млн. руб.»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** | **2025** |
| 4.1.8 | Установка парового котлоагрегата на ЦВК | 2019 | 2025 | 18034,10 | 1015,00 | 8962,94 | 1250,00 | 0,00 | 6806,16 |

 | Замечания учтены. |
| 3 | Замечания и предложения по части 5 главы 1 обосновывающих материалов | «Обосновывающие материалы» Глава 1, часть 5 «а», Таблица 1.5.2 «Тепловая нагрузка за 2023 год, Гкал/ч»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч** |
|
| 1 | Центральная водогрейная котельная (ЦВК) вода 130/70 | 166,908 |
| 2 | Центральная водогрейная котельная (ЦВК) вода 95/70 | 40,806 |
| 3 | Котельная №10 | 0,613 |
| 4 | Котельная №7 | 3,569 |
| 5 | Котельная № 3 | 0,935 |
| 6 | Котельная № 4 | 1,671 |
| 7 | Котельная № 1 | 0,045 |
| 8 | Котельная №24 (очистные сооружения) | 0,132 |
| 9 | Котельная № 5 | 0,174 |
| 10 | Котельная №6 | 0,201 |
| 11 | Котельная №11 | 0,16 |
| 12 | Котельная №14 | 0,228 |
| 13 | Котельная №16 | 0,238 |
| 14 | Котельная №18 | 0,138 |
| 15 | Котельная №22 | 0,093 |
| 16 | Котельная №23 | 0,288 |
| 17 | Котельная №28 | 0,092 |
| 18 | Котельная №8 | 0,813 |
| 19 | Котельная №15 | 0,023 |
| 20 | Котельная №20 | 0,013 |
|  | **ИТОГО** | 217,140 |

 | «Обосновывающие материалы» Глава 1, часть 5 «а», Таблица 1.5.2 «Тепловая нагрузка за 2023 год, Гкал/ч»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч** |
|
| 1 | Центральная водогрейная котельная (ЦВК) вода 130/70 | 169,946 |
| 2 | Центральная водогрейная котельная (ЦВК) вода 95/70 | 40,806 |
| 3 | Котельная №10 | 0,697 |
| 4 | Котельная №7 | 3,970 |
| 5 | Котельная № 3 | 1,147 |
| 6 | Котельная № 4 | 1,922 |
| 7 | Котельная № 1 | 0,045 |
| 8 | Котельная №24 (очистные сооружения) | 0,132 |
| 9 | Котельная № 5 | 0,185 |
| 10 | Котельная №6 | 0,206 |
| 11 | Котельная №11 | 0,174 |
| 12 | Котельная №14 | 0,329 |
| 13 | Котельная №16 | 0,331 |
| 14 | Котельная №18 | 0,138 |
| 15 | Котельная №22 | 0,115 |
| 16 | Котельная №23 | 0,558 |
| 17 | Котельная №28 | 0,101 |
| 18 | Котельная №8 | 1,320 |
| 19 | Котельная №15 | 0,023 |
| 20 | Котельная №20 | 0,015 |
|  | **ИТОГО** | 222,160 |

 | Замечания учтены. |
| 4 | Замечания и предложения по главе 2 обосновывающих материалов | «Обосновывающие материалы» Глава 2 «а», Таблица 2.2 «Тепловая нагрузка в муниципальном округе за 2023 год»

| **№ зоны** | **Наименование ЕТО** | **Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч** | **Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | **Прочие** | **Жил.фонд** |
| **отопление** | **ГВС** | **вентиляция** | **отопление** | **ГВС** | **вентиляция** | **отопление** | **ГВС** | **вентиляция** |
| 1 | ООО «Усинская ТК» | 19,579 | 2,929 | 6,34 | 72,285 | 10,674 | 7,141 | 69,626 | 28,569 | 0 | 217,14 |

 | «Обосновывающие материалы» Глава 2 «а», Таблица 2.2 «Тепловая нагрузка в муниципальном округе за 2023 год»

| **№ зоны** | **Наименование ЕТО** | **Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч** | **Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | **Прочие** | **Жил.фонд** |
| **отопление** | **ГВС** | **вентиляция** | **отопление** | **ГВС** | **вентиляция** | **отопление** | **ГВС** | **вентиляция** |
| 1 | ООО «Усинская ТК» | 19,579 | 2,929 | 6,34 | 72,285 | 10,674 | 7,141 | 74,643 | 28,569 | 0 | 222,16 |

 | Замечания учтены. |
| 5 | Замечания и предложения по разделу 6 утверждаемой части схемы | «Утверждаемая часть» Раздел 6 «д», Таблица 6.1«Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения» и «Обосновывающие мероприятия» Глава 8 «д» Таблица 8.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Характеристика** | **Сроки реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК № 170 до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска | Диаметр, протяжённость трубопровода | 2022-2024 |
| Dу 80 мм 38 м. |

 | «Утверждаемая часть» Раздел 6 «д», Таблица 6.1«Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения» и «Обосновывающие мероприятия» Глава 8 «д» Таблица 8.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Характеристика** | **Сроки реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК № 170 до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска | Диаметр, протяжённость трубопровода | 2022-2025 |
| Dу 80 мм 38 м. |

 | Замечания учтены. |